- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称:

- 年产4000吨PVC卡基材新建项目

- 建  设  单  位:         江阴比斯特塑胶制品有限公司

- 编  制  日  期:               2025年9月

- 中华人民共和国生态环境部制

淬火用水

损耗：1920

1920

一、建设项目基本情况

新鲜水

16740

隔套冷却用水

损耗：8490

10620

排入雨水管网

2130

170400

接入江阴市华丰污水处理有限公司集中处理

生活用水

损耗：720

2880

3600

化粪池

2880

3480

清洗用水

600

600

| 建设项目名称 | 年产4000吨PVC卡基材新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2508-320267-89-03-730165 |  |  |
| 建设单位联系人 | 钱* | 联系方式 | 133****6262 |
| 建设地点 | 江苏省无锡市江阴市周庄镇长宁路16号 |  |  |
| 地理坐标 | 东经120度23分35.072秒，北纬31度47分28.666秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2922塑料板、管、型材制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29 53塑料制品业292其他 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 江阴市周庄镇人民政府 | 项目审批（核准/备案）文号 | 江阴周庄备【2025】427号 |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 1 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用房面积（m2） | 5458 |
| 专项评价设置情况 | / |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | / |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 江阴比斯特塑胶制品有限公司成立于2025年6月9日，位于江阴市周庄镇长宁路16号，主要从事PVC卡基材的生产。 现公司拟在江阴市周庄镇长宁路16号，租用江阴宏峰新能源科技有限公司厂房5458平方米，购置国产高速搅拌机、低速搅拌机、压延机、二辊机、行星机等设备20台套，项目投产后，年产PVC卡基材4000吨。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29，53塑料制品业292”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应该编制环境影响报告表。 本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，公司按照国家有关法律、法规和相关标准执行。 - 工程内容 - 本项目租用厂房进行建设，主体工程主要包括新增设备的购置、安装与调试等，公用工程和环保工程等的完善。建设项目主体工程及产品方案见表2-1，项目公用及辅助工程见表2-2。 表2-1 建设项目主体工程及产品方案 序号; 车间名称; 产品名称及规格; 设计生产能力; 年运行时数. 1; 生产车间; PVC卡基材; 厚度0.05~0.8mm; 4000吨/年; 2400小时. |
| --- | --- |
| 建设内容 | 表2-2 建设项目公用和辅助工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 原料仓库; 800m2; 室内，位于车间内，新建. 成品仓库; 1000m2. 公用工程; 给水; 30t/h; 由当地自来水管网提供，租用厂家现有. 排水; 雨水; 10t/h; 直接排入雨水管网，租用厂家现有. 污水; 20t/h; 纳入江阴市周南污水处理有限公司处理，租用厂家现有. 供电; 变压器; 650KVA; 利用租用厂家变压器. 环保工程; 废水; 化粪池; 30m3; 简单生化处理，租用厂家现有. 冷却水池; 60m3; 隔套冷却水循环回用，新建. 废气; 布袋除尘; 10000m3/h; 高速搅拌颗粒物去除率98%，DA001，新建. 静电+二级活性炭吸附装置; 20000m3/h; 挤出、压延有机废气去除率90%，DA002，新建. 噪声; 隔声防治措施; 隔声量≥25dB(A); 厂界达标，新建. 固废; 一般固废堆场; 10m2; 固废暂存，不排放，新建. 危废仓库; 10m2. 风险; 事故应急池; 125m3; 收集事故废水，利用租用厂家. 3、主要设施规格、数量 4、主要原辅料 5、工作制度与劳动定员 劳动定员：本项目新增劳动定员30人。 工作制度：本项目改建前后实行昼间“一班”8小时工作制，年有效工作日为300天。 6、主要燃料 - 无。 7、水量平衡 8、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状 地理位置：本项目位于江阴市周庄镇长宁路16号，建设项目地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目租用江阴市周庄镇长宁路16号江阴宏峰新能源科 |
| 建设内容 | 技有限公司厂区内东侧2层厂房进行建设，1层为挤出车间、投料车间、成品仓库、原料仓库，2层为办公区。厂区平面布置具体见附图2。 厂界周围500米土地利用现状：本项目租用江阴市周庄镇长宁路16号江阴宏峰新能源科技有限公司厂区内东侧2层厂房进行建设，租赁厂区东侧为江阴市鑫瑞塑料制品有限公司，南侧为长宁路，西侧为江阴市华方机电科技有限公司，北侧为长南路。厂区北侧95m处为前巷村村民住宅，南侧57米处为王家基村民住宅，西北侧200m处为蒋家村村民住宅，西北侧310m处为曹家基村民住宅，厂界周围500米土地利用现状图具体见附图3。 |
| 工艺流程和产排污环节 | - 生产工艺流程 本项目主要从事PVC卡基材的生产，具体生产工艺见图2-2。 投 料 PVC、碳酸钙、钛白粉、增强剂、稳定剂 高速搅拌 G2粉尘 N1噪声 低速搅拌 N2噪声 隔套冷却水 挤 出 压 延 电加热 150~160℃ 电加热 170~180℃ G3有机废气、HCl G4有机废气、HCl 辊筒冷却 隔套冷却水 分切打包 N3噪声 N4噪声 S1边角料 粉 碎 N6噪声 经粉碎后直接回用 PVC卡基材 N5噪声 G1粉尘 G5粉尘 图2-2 生产工艺流程及产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： - 本项目租用江阴宏峰新能源科技有限公司闲置厂房5458平方米进行建设，该厂房原为机械加工生产车间，不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题，该项目场地无信访问题，符合环发[2012]140号、苏环办[2013]246号文件相关要求，故本项目所涉及的厂房无场地污染等环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 根据《江阴市生态环境状况公报（2024年度）》，全市PM2.5连续第四年达到国家二级标准，空气优良天数同比增长1.1个百分点，环境空气质量稳中向好。 全市PM2.5年平均浓度32微克/立方米，空气优良天数298天，优良天数比率达81.4%。 全市空气SO2年平均浓度为8.0微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为33.1微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为51.7微克/立方米，达到二级标准；CO年平均浓度1.134毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度162微克/立方米，同比下降6.5%。 由上述可知，项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO年平均浓度达到了GB3095-2012《环境空气质量标准》表1中二级标准，O3的年平均浓度超标，因此，判定为不达标区。目前，周庄镇已出具大气整治方案。 2、地表水环境质量现状 本项目废水经预处理后接入江阴市周南污水处理有限公司集中处理，尾水排入长寿河，监测期间长寿河水质因子可达《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准。 3、环境噪声 项目位于江阴市周庄镇长宁路16号，属于《江阴市声环境功能区划分调整方案》表3中所列3类声环境功能区。 - 4、生态环境 本项目不新增用地，不涉及生态保护目标，故不作生态环境的现状分析。 - 电磁辐射 - 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台就、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，新增变压器不超过110KV，故不作电磁辐射的现状分析。 |
| --- | --- |
| 区域 环境 质量 现状 | - 6、地下水、土壤环境 本项目废水经预处理后接入江阴市周南污水处理有限公司集中处理，且车间地面硬化处理，无地下水和土壤污染途径，不开展环境质量现状调查。 |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 本项目列出项目厂界外2500米范围内环境空气保护目标。 表3-4 本项目环境空气保护目标 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 相对车间距离/m. X; Y. 前巷村村民住宅; 238619; 3514035; 居民区; 空气环境; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; 北; 95; 118. 蒋家村村民住宅; 238753; 3513951; 西北; 200; 234. 王家基村民住宅; 238291; 3514438; 南; 57; 70. 曹家基村民装置; 238951; 3514134; 西北; 310; 350. 2、声环境保护目标 建设项目厂界50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目不新增用地，不涉及生态保护目标，故不作生态环境的现状分析，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水排放标准： - 本项目生活污水接管江阴市周南污水处理有限公司集中处理，氨氮、TP、TN接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级接管标准，COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，处理出水达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1一级A和DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2城镇污水处理厂标准，尾水最终排入长寿河。 - 表3-5 废污水接管标准限值表 排污口 编号; 排放口名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准; 排水协议规定的浓度限值; 取严排放限值; 单位. 名称; 浓度 限值. DW001; 废水 接管口; pH; 《污水综合排放标准》GB8978-1996; 6~9; 6-9; 6~9; 无量纲. COD; 500; 500; 500; mg/L. SS; 400; 150; 150. 氨氮; 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015; 45; 45; 45. TP; 8; 8; 8. TN; 70; /; 70. 表3-6 污水处理厂排放标准 排放口 名称; 执行标准; 取值表号及级别; 污染物 指标; 单位; 标准限值. 污水厂 排口; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 表2标准、表1一级A标准; pH; mg/L; 6～9. COD; 50. 氨氮; 4（6）*. TP; 0.5. TN; 12（15）*. SS; 10. - 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 - 2、废气排放标准： 本项目高速搅拌DA001颗粒物，挤出压延DA002非甲烷总烃和氯化氢执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；无组织颗粒物、非甲烷总烃和氯化氢执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，无组织苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准；厂区内非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 表3-7 废气排放标准限值表 污染源; 污染物; 排气筒高度（m）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 高速搅拌DA001; 颗粒物; 15; 20; 1; /; DB32/4041-2021表1标准. 挤出压延DA002; 非甲烷总烃; 15; 60; 3; /. 氯化氢; 15; 10; 0.18; /. 苯乙烯; 15; /; 6.5; /; GB14554-93表2标准. 厂界; 颗粒物; /; /; /; 0.5; DB32/4041-2021表3标准. 非甲烷总烃; /; /; /; 4. 氯化氢; /; /; /; 0.05. 苯乙烯; /; /; /; 5.0; GB14554-93表1二级标准. 表3-8 厂区内无组织排放限值 （单位mg/m3） 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; DB32/4041-2021表3标准. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3、噪声排放标准： 本项目属于《江阴市声环境功能区划分调整方案》表3中所列3类声环境功能区。 表3-9 区域噪声标准限值表 区域名; 执行标准; 表号及级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; dB(A); 65; 55. 4、固废贮存标准： - 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办[2024]16号）中的相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |

| 总量 控制 指标 | 结合项目排污特征，确定总量控制因子：气：颗粒物、挥发性有机物（非甲烷总烃和苯乙烯）；废水：COD、氨氮、TP、TN。建设项目污染物排放总量指标见表3-10。 表3-10 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量; 外排量; 建议申请量. 废水（A/B*）; 废水量; 360; 0; 360; 360; 360. COD; 0.18; 0.018; 0.162; 0.018; 0.162/0.018. SS; 0.144; 0.018; 0.126; 3.6×10-3; 0.126/3.6×10-3. 氨氮; 0.0162; 0; 0.0162; 1.44×10-3; 0.0162/1.44×10-3. 总磷; 2.88×10-3; 0; 2.88×10-3; 1.8×10-4; 2.88×10-3/1.8×10-4. 总氮; 0.0252; 0; 0.0252; 4.32×10-3; 0.0252/4.32×10-3. 废气; 有组织; 颗粒物; 1.9692; 1.9298; -; 0.0394; 0.0394. 挥发性有机物; 1.0255; 0.9229; -; 0.1026; 0.1026. 无组织; 颗粒物; 0.0402; 0; -; 0.0402; 0.0402. 挥发性有机物; 0.114; 0; -; 0.114; 0.114. 合计; 颗粒物; 2.0094; 1.9298; -; 0.0796; 0.0796. 挥发性有机物; 1.1395; 0.9229; -; 0.2166; 0.2166. 固废; 89.69; 89.69; -; -; -. *注：A/B，“A”指进入污水处理厂的接管量，“B” 指污水处理厂外排量。 本项目废水接管量为360t/a，其主要污染物COD、SS、氨氮、TP、TN的接管量分别为0.162t/a、0.126t/a、0.0162t/a、2.88×10-3t/a、0.0252t/a，作为该企业考核量，本项目生活污水接入江阴市周南污水处理有限公司集中处理，最终水污染物COD、氨氮、TP、TN的排放量分别为0.018t/a、1.44×10-3t/a、1.8×10-4t/a、4.32×10-3t/a，排放总量指标可在周庄镇内控源截污平衡；特征因子SS排放总量为3.6×10-3t/a，作为环保部门考核指标。 废气污染物颗粒物和挥发性有机物排放总量分别为0.0796t/a和0.2166t/a，废气污染物在周庄镇内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制要求。 |
| --- | --- |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用厂房进行建设，施工期仅需进行新增设备的安装等，不需涉及土建工程，因此本项目施工期环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气源强分析 - 本项目废气主要为投料环节粉尘、高速搅拌环节粉尘、挤出压延环节有机废气和HCl、粉碎环节粉尘。 - ①投料环节粉尘 - 本项目原料包装袋堆放在投料区内将吸管插入原料包装袋，然后用丝带系紧袋口，通过真空给料机将原料按一定比例经密闭管道吸至高速搅拌机内，由于投料过程采取了防尘措施，且密闭输送，故投料工序粉尘产生量很小，可忽略不计。 - ②高速搅拌环节粉尘 - 本项目高速搅拌过程产生少量粉尘废气，以颗粒物计，颗粒物产生量约为2.0095t/a，废气从搅拌机出气孔经布袋除尘装置（风量10000m3/h，捕集率98%，去除率98%）处理通过1根15m排气筒（DA001）排放，有组织排放量为0.0394t/a，未捕集的废气在车间无组织排放，无组织排放量为0.0402t/a。 ③挤出压延环节有机废气和HCl 本项目挤出、压延环节温度控制在180℃以内，该温度状态下有氯化氢释放，产生的氯化氢极微，可忽略不计，故本报告不作定量分析。根据物料的理化性质分析，在此温度下原料PVC、增强剂（MBS树脂）在熔融过程中基本不发生分解，但原料中少量未聚合的单体有部分挥发出来，以非甲烷总烃计，非甲烷总烃产生量约为1.1396t/a，苯乙烯产生量约为非甲烷总烃的30%即为0.0227t/a。废气经静电+二级活性炭吸附装置（风量20000m3/h，捕集率90%，去除率90%）处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放，有组织非甲烷总烃和苯乙烯排放量分别为0.1026t/a、0.002t/a，未捕集的废气在车间无组织 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 排放，无组织非甲烷总烃和苯乙烯排放量为0.114t/a、0.0023t/a。 ④粉碎环节粉尘 本项目边角料粉碎后物料为小片状（2cm左右），由于边角料无需粉碎成细小颗粒，故粉产生量较小，忽略不计，粉碎物料密封输送回用于高速搅拌，粉尘可通过高速搅拌废气处理装置处理排放。 - （2）废气收集处理 - 表4-2 废气污染防治设施技术可行性对比表 - 生产单元; - 生产设施; - 废气产污环节; - 污染物种类; - 推荐废气污染防治设施及工艺; - 建设项目实际采用废气污染防治措施; - 是否为可行技术. - 高速搅拌; - 高速搅拌机; - 高速搅拌; 颗粒物; 袋式除尘；滤筒/滤芯除尘; 布袋除尘装置; 是. - 挤出压延; - 行星机、压延机; - 挤出压延; 非甲烷总烃、苯乙烯; 喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧; 静电+二级活性炭吸附装置; 是. - 根据《排污许可证申请与核发技术规范-橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）表A.2推荐的治理措施，颗粒物采用布袋除尘装置处理，非甲烷总烃和苯乙烯采用静电+二级活性炭吸附装置处理属可行技术。 - （3）大气污染物产生及排放情况汇总 - 建设项目废气污染源强核算结果及相关参数一览表见表4-7。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-7 建设项目废气污染源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 废气编号; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物; 污染物排放; 排放标准; 排放时间（h）. 核算方法; 废气产生量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 工艺; 效率%; 是否为可行技术; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 高速搅拌; 高速搅拌机; G2; DA001; 颗粒物; 产污系数法; 10000; 82.05; 0.82; 1.9693; 布袋除尘; 98; 是; 颗粒物; 1.64; 0.016; 0.0394; 20; 1; 2400. 挤出、压延; 行星机、压延机; G3、G4; DA002; 非甲烷总烃; 产污系数法; 20000; 21.36; 0.43; 1.0256; 静电+二级活性炭吸附; 90; 是; 非甲烷总烃; 2.14; 0.043; 0.1026; 60; 3. 苯乙烯; 产污系数法; 0.425; 0.0085; 0.0204; 90; 是; 苯乙烯; 0.042; 0.0008; 0.002; -; 6.5. 高速搅拌; 高速搅拌机; G2; 无组织; 颗粒物; 产污系数法; -; -; -; 0.0402; -; -; -; 颗粒物; -; -; 0.0402; 0.5; -. 挤出、压延; 行星机、压延机; G3、G4; 非甲烷总烃; 产污系数法; -; -; -; 0.114; -; -; -; 非甲烷总烃; -; -; 0.114; 4; -. 苯乙烯; 产污系数法; -; -; -; 0.0023; -; -; -; 苯乙烯; -; -; 0.0023; 5; -. （4）废气污染物达标排放分析 - 颗粒物、非甲烷总烃和氯化氢可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；无组织颗粒物、非甲烷总烃和氯化氢执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - （5）非正常排放 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 由于本项目废气处理设施无备用设备，因此本项目非正常排放主要考虑废气处理装置发生故障后，去除效率为0的状况下污染物排放源强见表4-9。 表4-9 本项目非正常排放源强 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 排放浓度/（mg/m3）; 排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/年; 排放量（kg）; 应对措施. 1; DA001; 废气处理装置故障; 颗粒物; 82.05; 0.82; 0.5; 1; 0.41; 停产检修. 2; DA002; 废气处理装置故障; 非甲烷总烃; 21.36; 0.43; 0.5; 1; 0.215; 停产检修. 苯乙烯; 0.425; 0.0085; 0.5; 1; 0.00425. 本项目废气非正常排放时部分污染物排放浓度超标，可采用以下措施减小非正常工况对大气环境的影响。 ①废气处理设施出现非正常情况时，应立即停产检修，待所有设施恢复正常后再投入生产。 ②平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行；建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制；对废气治理措施应定期调试，防止因治理措施故障造成废气的事故性排放。 （6）大气环境影响 本项目无组织排放的废气主要为高速搅拌未捕集的颗粒物、挤出压延未捕集的非甲烷总烃苯乙烯。投料车间需设置50米卫生防护距离，挤出车间需设置100米卫生防护距离，该防护距离之内无敏感保护目标，故建设项目无组织排放的废气对周围环境影响较小，在可控制范围内。 2、废水 本项目废水主要为生活污水360t/a，接入江阴市周南污水处理有限公司处理，尾水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB321072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （GB18918-2002）表1一级A标准，尾水达标后排入长寿河，其中水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN的排放总量分别为0.018t/a、3.6×10-3t/a、1.44×10-3t/a、1.8×10-4t/a、4.32×10-3t/a。 ### 根据接入江阴市周南污水处理有限公司实际运行情况，其有充足的余量接纳项目废水；同时，项目废水的污染物因子较为简单，不会对其水质造成冲击。该污水处理厂处理尾水正常达标排放的前提下，对受纳水体长寿河的水质影响不大，不会改变该河现有水体功能类别。 3、噪声 本项目噪声源主要为高速搅拌机、低速搅拌机、行星机、压延机、分切打包机、粉碎机、空压机、风机和水泵等设备，噪声源强≤90dB(A)。经建设单位合理布局，并采取相应措施治理后，厂界噪声可达（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。 4、固体废物 本项目固废主要为边角料、滤尘、废包装袋、废油、废活性炭和生活垃圾。 表4-23 本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 废物 类别; 废物代码; 主要成分; 有害成分; 物理性状; 危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. 1; 边角料; SW17; 900-003-S17; /; /; 固; /; 76.8; /; 回用于生产; 76.8. 2; 滤尘; SW59; 900-099-S59; /; /; 固; /; 1.93; /; 外售综合利用; 1.93. 3; 废包装袋; SW59; 900-099-S59; /; /; 固; /; 0.5; /; 0.5. 4; 废油; HW08; 900-249-08; 油; 油; 液; T，I; 0.46; 贮存于危废仓库; 送有资质单位; 0.46. 5; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 炭; 有机物; 固; T; 5.5; 5.5. 6; 生活垃圾; SW64; 900-099-S64; /; /; 固; /; 4.5; 贮存在生活垃圾桶; 环卫清运; 4.5. 本项目产生的危险废物主要为废油和废活性炭，收集后送有资质单位处置，不排放。固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，固体废物均得到妥善处置或利用，对外环境影响可减至最小程度。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001，1#排气筒/高速搅拌废气 | 颗粒物 | 布袋除尘装置+15m排气筒 | DB32/4041-2021表1标准 颗粒物浓度20mg/m3 速率1kg/h |
|  | DA002，2#排气筒/挤出压延废气 | 非甲烷总烃、氯化氢、苯乙烯 | 静电+二级活性炭吸附装置+15m排气筒 | DB32/4041-2021表1标准 非甲烷总烃60mg/m3 速率3kg/h 氯化氢10mg/m3 速率0.18kg/h GB14554-93表2标准 苯乙烯速率6.5kg/h |
|  | 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、苯乙烯 | 加强通风 | DB32/4041-2021表3标准 颗粒物无组织0.5mg/m3 非甲烷总烃无组织4mg/m3 氯化氢无组织0.05mg/m3 GB14554-93表1二级标准 苯乙烯无组织5.0mg/m3 |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 加强通风 | DB32/4041-2021表2标准 监控点处1h平均浓度值≤6mg/m3 监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3 |
| 地表水环境 | DW001、污水排放口 | COD、SS、氨氮、TP、TN | 接入江阴市周南污水处理有限公司集中处理 | GB8978-1996表4标准COD500mg/L、SS150mg/L、 GB/T 31962-2015表2标准 氨氮45mg/L、TP8mg/L、TN70mg/L |
|  | YS001、雨水排放口 | pH、COD、SS | 雨水排放口前端设置明渠（排放井）和初期雨水收集池，排放口安装截止阀，初期雨水纳入废水处理系统 | / |
| 声环境 | 高速搅拌机、低速搅拌机、行星机、压延机、分切打包机、粉碎机、空压机、风机和水泵等 | 噪声 | 选用低噪音设备、合理布局，车间、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准 厂界昼间噪声≤65dB（A） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目边角料回用于生产，滤尘和废包装袋外售综合利用，废油和废活性炭委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门统一处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 土壤：①加强人员培训。②各种化学危险品不能混装。③运输时需要加盖雨布，以防行车交会时有烟头飞落。④行车途中需勤检查。⑤注意卸货时外包装破损。 地下水：①地坪防渗处理措施。②各类地下管道防渗处理措施。③地上管道、阀门防渗措施。④原料仓库及收集措施、固废堆场防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目租用厂房进行建设，且用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强环境风险管理，制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对易燃易爆、有毒有害物质在使用、储运过程中的监控管理，防止发生污染事故。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目行业类别属于“二十四、橡胶和塑料制品业29”-“62塑料制品业292”-“其他”项目，本项目属于“排污许可登记管理”。根据《排污单位自行监测技术指南-橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），制定详细污染源监测计划。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，从环保角度看，本项目的建设是可行的。

N

85

170m

0

项目建设地

附图       项目建设地（百度地图）卫星图片